**DANH SÁCH CƠ SỞ, HẠNG MỤC THUỘC CƠ SỞ BỊ TẠM ĐÌNH CHỈ, ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG**

*(Kèm theo Công văn số 4395/ PCCC&CNCH-Đ2 ngày 19/12/2023 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Nam)*

| **STT** | **Tên cơ sở /hạng mục cơ sở** | **Địa điểm xây dựng**  **công trình** | **Hành vi vi phạm** | **Hình thức xử lý (Tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động)** | **Ngày ra quyết định** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kho và nhà nghỉ bên trong Cửa hàng xăng dầu Vinh Hạnh thuộc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vinh Hạnh | Thôn Bình An, xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng của khu vực gara xe và nhà trưng bày phụ tùng tại Cửa hàng xăng dầu Vinh Hạnh thành hạng mục kho và nhà nghỉ khi chưa có văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Công an có thẩm quyền | Đình chỉ hoạt động | 14/6/2023 |  |
| 2 | Khu văn phòng cho thuê có diện tích 102m2 tại Cửa hàng xăng dầu Hương An thuộc Công ty CP Thương mại Quế Sơn | Tổ dân phố Hương An, thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng của khu nhà rửa xe thay nhớt tại Cửa hàng xăng dầu Hương An thành khu văn phòng cho thuê khi chưa có văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan | Đình chỉ hoạt động | 15/6/2023 |  |
| 3 | Khu vực trưng bày xe đạp điện và thiết bị nhà bếp có diện tích 100m2; khu trưng bày, buôn bán sản phẩm có diện tích 91,6m2 được cải tạo từ khu vực kho chứa hàng hóa trong Cửa hàng điện máy xanh Núi Thành do Công ty Cổ phần Thế giới Di động làm chủ đầu tư. | Số 260 Phạm Văn Đồng, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng của các hạng mục bên trong công trình khi chưa có văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Công an có thẩm quyền. | Đình chỉ hoạt động | 23/6/2023 |  |
| 4 | Nhà trọ Mart thuộc Hộ Kinh doanh Nguyễn Thị Thu Hòa | khu dân cư 1B, khối phố Ngọc Vinh, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng công trình khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy | Đình chỉ hoạt động | 13/11/2023 |  |
| 5 | Cở sở 1 thuộc Trường mầm non Ong Vàng. | số 52 đường Trương Chí Cương, khối phố Mỹ Hòa, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng của hạng mục công trình khi chưa có văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Công an có thẩm quyền. | Đình chỉ hoạt động | 14/11/2023 |  |
| 6 | Nhà trọ của ông Huỳnh Lý Bang | khu dân cư Trường Đồng, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng công trình khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy | Đình chỉ hoạt động | 20/11/2023 |  |
| 7 | Nhà nghỉ lái xe cửa hàng xăng dầu tại Cửa hàng xăng dầu Phát Tường thuộc Công ty TNHH vận tải và sửa chữa ô tô Phát Tường | khối phố Thanh Chiêm, phường Điện Phương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng công trình khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy | Đình chỉ hoạt động | 02/12/2023 |  |
| 8 | Hạng mục: (1) Khu chờ tại sảnh cấp cứu; (2) Phòng làm việc tại mái sảnh cấp cứu và (3) tầng 6 thuộc Bệnh viện Bình An Quảng Nam của công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Quảng Nam. | khối phố Long Xuyên 1, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng của các hạng mục bên trong công trình khi chưa có văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Công an có thẩm quyền. | Đình chỉ hoạt động | 04/12/2023 |  |
| 9 | Hạng mục: (1) Căn tin bệnh viện; (2) Khu khám bệnh và điều trị ngoại trú – Khoa Y học cổ truyền và PHCN; (3) Khu vực sảnh tiếp đón bệnh nhân, thu ngân, Phòng khám đa liễu, chăm sóc da và Phòng khám nha tại tầng 1; (4) Phòng hành chính khoa nội – nhi trước thang máy và Phòng khám sản tại trục 13, 14, M, K tại tầng 2; (5) Phòng kế hoạch tổng hợp và Phòng hành chính nhân sự trước thang máy, Phòng trực bác sĩ và Phòng công nghệ thông tin tại trục 13, 14, M, K tại tầng 3 thuộc Bệnh viện đa khoa Thái Bình Dương của Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa Thái Bình Dương. | số 06 Phan Đình Phùng, phương Tân An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng của hạng mục công trình khi chưa có văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Công an có thẩm quyền. | Đình chỉ hoạt động | 04/12/2023 |  |
| 10 | Tầng 6 Khu A, Bệnh viện đa khoa Minh Thiện thuộc Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa Minh Thiện. | số 101 Phan Bội Châu, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng của hạng mục công trình khi chưa có văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Công an có thẩm quyền. | Đình chỉ hoạt động | 05/12/2023 |  |
| 11 | (1) Tầng 4: Phòng bệnh tại trục A, B, 5, 3; (2) Tầng 5: Phòng bệnh 505; (3) Tầng 6: Phòng 605; (4) Tầng 7: Phòng bệnh 705; (5) Tầng 8: Phòng bệnh 805; (6) Tầng 9: Phòng vật lý trị liệu, Bệnh viện đa khoa Thái Bình Dương – Tam Kỳ thuộc Công ty Cổ phần Y khoa Thái Bình Dương. | lô A50 đường Trương Chi Cương, phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. | Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng của hạng mục công trình khi chưa có văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Công an có thẩm quyền. | Đình chỉ hoạt động | 05/12/2023 |  |
| 12 | Hạng mục: (1) khu nhà lồng hàng rau sống, hàng cá tại Hướng Bắc áp sát tường nhà lồng chợ chính (dọc đường Đinh Công Trứ); (2) khu nhà vòm hàng hoa, hàng mã, khu nhà vòm hàng trái cây, khu nhà vòm hàng chuối tại hướng Nam nhà lồng chợ chính (dọc đường Lương Đình Thự); (3) khu nhà vòm hàng lagim tại hướng Đông nhà lồng chợ chính | khối phố 2, phường Phước Hòa, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam | Đưa hạng mục vào hoạt động, sử dụng khi chưa có văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy và chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC của cơ quan Công an có thẩm quyền | Đình chỉ hoạt động | 08/12/2023 |  |

**DANH SÁCH CƠ SỞ, HẠNG MỤC THUỘC CƠ SỞ ĐƯỢC PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG**

*(Kèm theo Công văn số 4395/ PCCC&CNCH-Đ2 ngày 19/12/2023 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Nam)*

| **STT** | **Tên cơ sở /hạng mục cơ sở** | **Địa điểm xây dựng**  **công trình** | **Nội dung khắc phục vi phạm quy định về PCCC** | **Ngày ra quyết định** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trạm sạc điện nhanh thuộc CHXD Bình An thuộc Công ty CP Tập đoàn ĐTTM Đại Việt | xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam | Đã có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Công an có thẩm quyền | 02/8/2023 | Trước đó đã bị đình chỉ hoạt động theo Quyết định số 07/QĐĐC-PCCC&CNCH ngày 19/01/2022 của Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Nam |
| 2 | Trạm sạc điện nhanh thuộc CHXD Bình An thuộc Công ty CP Tập đoàn ĐTTM Đại Việt | xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam | Đã có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Công an có thẩm quyền | 02/8/2023 | Trước đó đã bị đình chỉ hoạt động theo Quyết định số 08/QĐĐC-PCCC&CNCH ngày 19/01/2022 của Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Nam |
| 3 | Hệ thống điện mặt trời mái nhà lắp đặt trên mái nhà xưởng sản xuất tại Nhà máy gạch Tuynel Trà Cân – Đại Hiệp (trước đây là Nhà máy gạch Tuynel Đại Hiệp – Trung) thuộc Hợp tác xã Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Đại Hiệp | CCN Đồng Mặn, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam | Đã có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Công an có thẩm quyền | 15/9/2023 | Trước đó đã bị đình chỉ hoạt động theo Quyết định số 40/QĐĐC-PCCC&CNCH ngày 20/10/2022 của Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Nam |
| 4 | Khu vực tầng 01 và tầng 04 của công trình Trung tâm thương mại Panko Plaza thuộc Công ty TNHH MTV Panko E&D. | KDC Phía tây đường An Hà – Quảng Phú, phường An Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam | Đã có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Công an có thẩm quyền | 27/9/2023 | Trước đó đã bị đình chỉ hoạt động theo Quyết định số 33/QĐĐC-PCCC&CNCH ngày 28/4/2023 của Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Nam |
| 5 | Hệ thống điện mặt trời mái nhà lắp đặt trên mái nhà xưởng sản xuất tại Nhà máy sợi Hòa Thọ Thăng Bình thuộc Công ty Cổ phần sợi Hòa Thọ Thăng Bình | thôn Ngọc Sơn, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam | Đã có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Công an có thẩm quyền | 31/10/2023 | Trước đó đã bị đình chỉ hoạt động theo Quyết định số 113/QĐĐC-PCCC&CNCH ngày 23/12/2021 của Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Nam |
| 6 | Cơ sở kinh doanh karaoke Dạ Thảo thuộc Hộ kinh doanh Dạ Thảo | Khu TĐC Tam Quang, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Chủ cơ sở xây dựng tường theo đúng thiết kế đã được thẩm duyệt và văn bản chấp thuận nghiệm thu PCCC  Chủ đầu tư đã trả lại mặt bằng tầng 4 theo đúng thiết kế đã được thẩm duyệt và văn bản chấp thuận nghiệm thu PCCC. | 02/11/2023 | Trước đó đã bị đình chỉ hoạt động theo Quyết định số 83/QĐĐC-PCCC&CNCH ngày 09/12/2022 của Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Nam |
| 7 | Hệ thống điện mặt trời mái nhà lắp đặt trên mái nhà xưởng sản xuất tại Nhà máy gạch Tuynel Gia Phú thuộc Công ty TNHH Gia Phú | CCN Tây An, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam | Đã có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Công an có thẩm quyền | 09/11/2023 | Trước đó đã bị đình chỉ hoạt động theo Quyết định số 89/QĐĐC-PCCC&CNCH ngày 09/12/2022 của Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Nam |
| 8 | Hệ thống điện năng lượng mặt trời lắp đặt trên mái nhà xưởng sản xuất và hạng mục công trình trạm bơm dầu Diezel thuộc Công ty TNHH sản xuất Thành Sơn | CCN Quế Cường, xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam | Đã có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Công an có thẩm quyền | 13/11/2023 | Trước đó đã bị đình chỉ hoạt động theo Quyết định số 13/QĐĐC-PCCC&CNCH ngày 18/01/2023 của Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Nam |